附件

北校区楼宇对讲服务范围及要求

一、楼宇对讲概况：

1、省委党校北校区院内共17幢，48个单元，542户；其中可视对讲382户,其余非可视对讲160户。

2、多层住户：6幢、10至20幢、23幢、24幢、25幢。

3、小高层住户：21幢、22幢。

二、维护内容：

保障单元门、对讲声音、传讯、电控锁（电磁锁）开关、电源系统等正常运行。

三、维护保养要求：

1、维保公司应指派专人负责，现场维修人员应品行端正，经验丰富，认真负责，维修工作年限不少于5年。

2、当系统运行发生故障时，能够在3小时内到达现场处理，紧急情况下，能够在1小时内到达现场处理。

3、定期维保，每月需进行1次检查，保证系统处于正常运行状态。

4、如设备发生正常损耗，更换设备需按照报价清单收取,不得另收安装费。

5、维修结束后，需达到住户方满意并签字确认。

四、维保公司的责任

1、维保公司需有设备备件，按维保要求更换设备。

2、应遵守安全生产有关管理规定，严格遵守安全方面的各项规章制度,采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在维保期间由于安全措施不当所造成责任事故，应由维保公司承担一切责任和费用。

3、报修时,若没按时到达现场或未进行定期维保,第一次书面告诫，第二次扣除当月维保金（年维保金的十二分之一），第三次解除合同。

五、维保期限：一年。若年度服务质量良好，可再续签一年。

六、 付款方式：

一年期满验收合格后一次性支付维保费用，同时由维保公司出具相应的发票。